## 注意事項
報告書 様式４～６(防火設備)
報告書の記入について
① | 該当する項目の□にレ印でチェックするか、又は塗りつぶす。
② | 「総合判定」・「総合所見・特記事項」欄は、別紙「様式５」及び「様式６」をもとに各点検区分について総合評価を行う。
「判定」欄における基準は下記の表に従いＡ～Ｄの記号を記入する。
|  | 記号 | 指摘内容 | 「支障あり」の判定区分
|  | Ａ | 無、既存不適格 | 特に措置を要しない
|  | Ｂ | 支障あり | 軽微な対応を要する又は引き続き観察を続ける
|  | Ｃ | 支障あり | 詳細調査を要する
|  | Ｄ | 支障あり | 補修・改善等を要する
※各判定の定義は以下の通り。（様式５、６の「判定」欄についても同様とする。）
Ａ:特に措置を要しない
| ・ | 建築基準法への不適合はこの点検では確認されず、維持管理上の問題もない。
Ｂ:軽微な対応を要する又は引き続き観察を続ける
| ・ | Ｄ及びＣの場合を除き、建築基準法の不適合はこの点検では確認されないが、維持管理上軽微な対応が必要である。
| ・ | 部材等に劣化の兆候があるため、引き続き観察が必要である。
Ｃ:精密調査を要する
| ・ | Ｄの場合を除き、建築基準法の適否がこの点検の範囲では判断できないため、精密（別途）調査が必要である。
| ・ | 部材等の劣化に関して不具合範囲がこの点検の範囲では判断できないため、精密（別途）調査が必要である。
| ・ | 作動点検の有無を確認する項目で、点検が行われていないため、別途作動点検や検査が必要である。
Ｄ:補修・改善等を要する
| ・ | 建築基準法への不適合または、維持管理上重要な問題が確認され、補修・改善が必要である。
※各判定にあたっては、安全性の確保、機能性の確保について影響する事柄に重点を置いて判断する。
| 例① | 防火設備の動作不良等による危険性、損傷・歪み等を重点項目とし、
鋼材の塗装の劣化等のみが認められる場合は観察を続けるものとする。
③ | 各記入欄が不足する場合は、適宜別紙を設ける。

## 様式４
（様式４）(施設ごとに作成)
定期点検結果報告書（防火設備）
令和 年 月 日
岸和田市長
受注者
（住所）
（氏名）
建築物の定期点検の結果について報告します。
【対象建築物】
| [施設番号] | 123 | - | - |  | [施設名] |  | 施設名（サンプル）
| [用途] |  |  |  |  | [構造・階数] |  |  |  | [延床面積]
[所在地]
【点検者（代表となる点検者）】
| [資格等] | □（ |  |  | ）建築士 |  | （ |  | ）登録 | 第（ |  | ）号
|  | □防火設備検査員資格者 | [7 empty] | 第（ |  | ）号
[氏名]
[勤務先]
|  | （ |  |  | ）建築士事務所 |  | （ |  | ）知事登録 | 第（ |  | ）号
[住所]
[電話番号]
【点検者（その他の点検者）】
| [資格等] | □（ |  |  | ）建築士 |  | （ |  | ）登録 | 第（ |  | ）号
|  | □建築基準適合判定資格者 | [7 empty] | 第（ |  | ）号
|  | □防火設備検査員 | [7 empty] | 第（ |  | ）号
[氏名]
[勤務先]
|  | （ |  |  | ）建築士事務所 |  | （ |  | ）知事登録 | 第（ |  | ）号
[住所]
[電話番号]
【総合所見・特記事項】
| 点検区分 |  |  | 総合判定 |  | 総合所見・特記事項
１.防火扉
２.防火シャッター
３.耐火クロススクリーン
４.ドレンチャー等
【今回定期点検日】
令和 年 月 日 実施
【前回定期点検日】
令和 年 月 日 実施
| ［指摘］ | □支障あり |  |  |  | □支障あり（既存不適格） |  |  |  | □無
［改善状況］

## 様式５
（様式５）(施設ごとに作成) | [5 empty] | 123 | 施設名（サンプル） | 選択リスト | 判定選択リスト
【今回の点検の状況】
| 点検項目 |  |  | 対象 項目 | 判定 | 点検結果 | 指摘概要 | ○ | Ａ
| １防火扉 | 防火扉 | 設置場所の周囲状況 | [5 empty] | Ｂ
|  |  | 扉、枠及び金物 | [5 empty] | Ｃ
|  |  | 危害防止装置 | [5 empty] | Ｄ
|  | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器
温度ヒューズ装置
連動制御器
連動機構用予備電源
自動閉鎖装置
総合的な作動の状況
| ２防火シャッター | 防火シャッター | 設置場所の周囲状況
駆動装置
カーテン部
ケース
まぐさ及びガイドレール
危害防止装置
|  | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器
温度ヒューズ装置
連動制御器
連動機構用予備電源
自動閉鎖装置
手動閉鎖装置
総合的な作動の状況
| ３耐火クロススクリーン | 耐火クロススクリーン | 設置場所の周囲状況
駆動装置
カーテン部
ケース
まぐさ及びガイドレール
危害防止装置
|  | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器
連動制御器
連動機構用予備電源
自動閉鎖装置
手動閉鎖装置
総合的な作動の状況
| ４ドレンチャー等 | ドレンチャー等 | 設置場所の周囲状況
散水ヘッド
開閉弁
排水設備
水源
加圧送水装置
|  | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器
制御盤
連動機構用予備電源
自動作動装置
手動作動装置
総合的な作動の状況
報告書の記入について
① | 「対象項目」「判定」「指摘内容」欄をクリックして該当する項目を選択する。
② | 「判定」欄は、別紙「点検結果表」の各点検区分で最も悪い判定結果を記入する。

## 様式６
（様式６）(施設の棟ごとに作成) | [11 empty] | 選択リスト | 判定選択リスト
施設名 |  | 施設名（サンプル） | 点検結果票
棟番号 |  | 2 | [9 empty] | ○ | Ａ
当該点検に関与した点検者 |  |  | 氏 名 | [5 empty] | 点検者番号 |  |  |  | Ｂ
|  | 代表となる点検者 | [10 empty] | Ｃ
|  | その他の点検者 | [10 empty] | Ｄ
[6 empty] | 123 | 施設名（サンプル） |  |  | 2
番号 | 調 査 項 目 |  |  |  |  | 対象 項目 | 点検結果 |  |  | 担当 点検者 番号 | 判定
[7 empty] | 無 | 支障 あり
既 存 不適格
1 | 防火扉
(1) | 防火扉 | 設置場所の周囲状況 |  | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況
(2) |  | 扉、枠及び金物 |  | 扉の取付の状況
(3) |  |  |  | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況
(4) |  | 危害防止装置 |  | 作動の状況
(5) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 |  | 設置位置
(6) |  |  |  | 感知の状況
(7) |  | 温度ヒューズ装置 |  | 設置の状況
(8) |  | 連動制御器 |  | スイッチ類及び表示灯の状況
(9) |  |  |  | 結線接続の状況
(10) |  |  |  | 接地の状況
(11) |  |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(12) |  | 連動機構用予備電源 |  | 劣化及び損傷の状況
(13) |  |  |  | 容量の状況
(14) |  | 自動閉鎖装置 |  | 設置の状況
(15) |  |  |  | 再ロック防止機構の作動の状況
(16) | 総合的な作動の状況 |  |  | 防火扉の閉鎖の状況
(17) |  |  |  | 防火区画の形成の状況
2 | 防火シャッター
(1) | 防火シャッター | 設置場所の周囲状況 |  | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況
(2) |  | 駆動装置 |  | 軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況
(3) |  |  |  | スプロケットの設置の状況
(4) |  |  |  | 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況
(5) |  |  |  | ローラーチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況
(6) |  | カーテン部 |  | スラット及び座板の劣化等の状況
(7) |  |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
(8) |  | ケース |  | 劣化及び損傷の状況
(9) |  | まぐさ及びガイドレール |  | 劣化及び損傷の状況
(10) |  | 危害防止装置 |  | 危害防止用連動中継器の配線の状況
(11) |  |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(12) |  |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
(13) |  |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
(14) |  |  |  | 作動の状況
(15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 |  | 設置位置
(16) |  |  |  | 感知の状況
(17) |  | 温度ヒューズ装置 |  | 設置の状況
(18) |  | 連動制御器 |  | スイッチ類及び表示灯の状況
(19) |  |  |  | 結線接続の状況
(20) |  |  |  | 接地の状況
(21) |  |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(22) |  | 連動機構用予備電源 |  | 劣化及び損傷の状況
(23) |  |  |  | 容量の状況
(24) |  | 自動閉鎖装置 |  | 設置の状況
(25) |  | 手動閉鎖装置 |  | 設置の状況
(26) | 総合的な作動の状況 |  |  | 防火シャッターの閉鎖の状況
(27) |  |  |  | 防火区画の形成の状況
3 | 耐火クロススクリーン
(1) | 耐火クロススクリーン | 設置場所の周囲状況 |  | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況
(2) |  | 駆動装置 |  | ローラーチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況
(3) |  | カーテン部 |  | 耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
(5) |  | ケース |  | 劣化及び損傷の状況
(6) |  | まぐさ及びガイドレール |  | 劣化及び損傷の状況
(7) |  | 危害防止装置 |  | 危害防止用連動中継器の配線の状況
(8) |  |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
(10) |  |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
(11) |  |  |  | 作動の状況
(12) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 |  | 設置位置
(13) |  |  |  | 感知の状況
(14) |  | 連動制御器 |  | スイッチ類及び表示灯の状況
(15) |  |  |  | 結線接続の状況
(16) |  |  |  | 接地の状況
(17) |  |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(18) |  | 連動機構用予備電源 |  | 劣化及び損傷の状況
(19) |  |  |  | 容量の状況
(20) |  | 自動閉鎖装置 |  | 設置の状況
(21) |  | 手動閉鎖装置 |  | 設置の状況
(22) | 総合的な作動の状況 |  |  | 耐火クロススクリーンの閉鎖の状況
(23) |  |  |  | 防火区画の形成の状況
4 | ドレンチャー等（ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備)
(1) | ドレンチャー等 | 設置場所の周囲状況 |  | 作動の障害となる物品の放置の状況
(2) |  | 散水ヘッド |  | 散水ヘッドの設置の状況
(3) |  | 開閉弁 |  | 開閉弁の状況
(4) |  | 排水設備 |  | 排水の状況
(5) |  | 水源 |  | 貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況
(6) |  |  |  | 給水装置の状況
(7) |  | 加圧送水装置 |  | ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況
(8) |  |  |  | 結線接続の状況
(9) |  |  |  | 接地の状況
(10) |  |  |  | ポンプ及び電動機の状況
(11) |  |  |  | 加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況
(12) |  |  |  | 加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  |  | 加圧送水装置用予備電源の容量の状況
(14) |  |  |  | 圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況
(15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 |  | 設置位置
(16) |  |  |  | 感知の状況
(17) |  | 制御器 |  | スイッチ類及び表示灯の状況
(18) |  |  |  | 結線接続の状況
(19) |  |  |  | 接地の状況
(20) |  |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(21) |  | 連動機構用予備電源 |  | 劣化及び損傷の状況
(22) |  |  |  | 容量の状況
(23) |  | 自動作動装置 |  | 設置の状況
(24) |  | 手動作動装置 |  | 設置の状況
(25) | 総合的な作動の状況 |  |  | ドレンチャー等の作動の状況
(26) |  |  |  | 防火区画の形成の状況
5 | 他の点検による指摘事項等について
特記事項
番号 | 点検項目 |  | 指摘の具体的内容等 |  |  | 改善策の具体的内容等 |  |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この様式３は、建物棟ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該点検に関与した点検者」欄は、様式１に記入した点検者について記入し、「点検者番号」欄に点検者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当点検者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「点検結果票」の各項目の点検対象となる項目に「○」を付け点検を行う。
⑥ | 「点検結果」欄のうち「支障あり」欄は、国土交通省告示第282号別表（い）欄に掲げる点検項目について（は）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「無」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「支障あり」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「判定」欄における基準は下記の表に従いA～Dの記号を記入する（■部分は対象外）。
|  | 記号 | 指摘内容 |  | 「支障あり」の判定区分
|  | A | 無、支障あり（既存不適格） |  | 特に措置を要しない
|  | B | 支障あり |  | 軽微な対応を要する又は引き続き観察を続ける
|  | C | 支障あり |  | 詳細調査を要する
|  | D | 支障あり |  | 補修・改善等を要する
⑩ | 「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑪ | 5「他の点検による指摘事項等について」欄は、他の法定点検等による指摘箇所の改善結果等について記入してください。
⑫ | 「特記事項」は、点検の結果、支障ありの指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑬ | 配置図及び各階平面図を様式10に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。
⑭ | 「支障あり」とされた点検項目（既存不適格の場合を除く。）については、支障ありとされた部分を撮影した写真を様式11に従い添付してください。

## データシート建築物 (hidden)
読込みシートバージョン | 2 | 番号 | 点検対象 | 既存不適格 | 劣化損傷判定
報告年月日 | 令和 年 月 日
施設番号 | 施設区分CD | 123
区CD
連番
履歴
棟No | 棟No
外壁 | RC、SRC造（打放し等） | 211 |  | ＊
| タイル･石貼り等（乾式工法以外）、モルタル等 | 212 |  | ＊
| タイル･石貼り等（乾式工法） | 213 |  | ＊
| 金属系パネル | 214 |  | ＊
| コンクリート系パネル | 215 |  | ＊
屋上 | 防水層 | 311 |  | ＊
| 防水立上り | 312 |  | ＊
| モルタル笠木 | 313 |  | ＊
| 金属笠木 | 314 |  | ＊
| 排水溝 | 315 |  | ＊
屋根 | 屋根 | 321 |  | ＊
防火区画 | 竪穴区画 | 411
| 面積区画 | 412
| 異種用途区画 | 413
| スパンドレル | 414
防火設備 | 区画に対応した防火設備の設置 | 421
| 煙または熱感知器の設置 | 422 | #REF! | #REF! | #REF!
| 防火設備本体の劣化･損傷 | 423 | #REF! | ＊ | #REF!
| 閉鎖･作動の状況 | 424 | #REF! | ＊ | #REF!
階段 | 直通階段の設置 | 511 | #REF! | #REF! | #REF!
| 避難階段の構造 | 512 | #REF! | #REF! | #REF!
| 屋外避難階段の構造（防火区画） | 513 | #REF! | #REF! | #REF!
| 特別避難階段の構造（付室の構造･面積） | 514 | #REF! | #REF! | #REF!
| 特別避難階段の構造（付室の排煙設備の設置） | 515 | #REF! | #REF! | #REF!
防煙垂れ壁 | 防煙区画の設置 | 521 | #REF! | #REF! | #REF!
| 防煙垂れ壁本体の劣化･損傷 | 522 | #REF! | ＊ | #REF!
| 作動の状況 | 523 | #REF! | ＊ | #REF!
排煙設備 | 排煙設備の設置 | 531 | #REF! | #REF! | #REF!
| 作動の状況（自然排煙に限る） | 532 | #REF! | ＊ | #REF!
| 自然排煙口の維持保全の状況（劣化及び損傷も含む） | 533 | #REF! | ＊ | #REF!