| EF接合チェックシート |
| --- |
| 工事場所 |
| 略 図 | 施工方向→ |
| 継 手№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口 径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管の清掃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 融着面の切削（ｽｸﾚｰﾌﾟ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 融着面の清掃（ｴﾀﾉｰﾙ等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 標線の確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ｲﾝｼﾞｹｰﾀの隆起確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通電終了時刻（時分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 継手に融着ﾃﾞｰﾀの記入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 継手の写真撮影 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ｸﾗﾝﾌﾟ取り外し時刻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 埋め戻し開始時刻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曲げ施工の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陸継ぎの有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天候 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湧水の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接合判定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |
| 施行年月日 | 給水装置工事主任技術者 | ポリエチレン管配管技能者 |
| 令和 年 月 日 |  |  |