## Sheet1
自主検査表（作成例）
検査実施者氏名 |  | 検査日 | 年 月 日
実施設備 | 検 査 項 目 |  |  | 検査結果
消火器 | ①所定の位置に置かれているか。 ②周囲に操作障害となる物品は置かれていないか。 ③安全栓は外れていないか。 ④漏れ、変形、損傷、腐食等はないか。 ⑤圧力計が指示範囲内にあるか。
自動火災報知設備 | ①受信機、発信機の周囲に操作障害となる物品は置かれていないか。 ②受信機の電源は入っているか。 ③受信機の各スイッチは定位にあるか。 ④発信機の表示灯は点灯しているか。
誘導灯 | ①周囲に視認障害となる物品は置かれていないか。 ②不点灯、ちらつき等がなく正常に点灯しているか。
屋内消火栓設備 | ①周囲に操作障害となる物品は置かれていないか。 ②消火ポンプ室内は整理整頓され、可燃物は置かれていないか。 ③ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 ④表示灯は点灯しているか。
スプリンクラー設備 | ①周囲に散水障害となる物品は置かれていないか。 ②消火ポンプ室内は整理整頓され、可燃物は置かれていないか。 ③制御弁は開放されているか。 ④表示灯は点灯しているか。
避難器具 | ①周囲に操作障害となる物品は置かれていないか。 ②降下地点に降下障害となる物品は置かれていないか。
火気使用設備・器具 | ①ストーブ、コンロ等の周囲に可燃物は置かれていないか。 ②コンロ等の調理器具は壁から離して使用しているか。 ③グリス除去装置、排気ダクト等は定期的に清掃しているか。
電気設備 | ①コンセント・プラグ等に埃がたまっていないか。 ②たこ足配線をしていないか。 ③電気配線が物品等の下敷きになっていないか。
避難施設 | ①避難通路、階段に避難障害となる物品は置かれていないか。 ②避難口付近に避難障害となる物品は置かれていないか。 ③防火戸・防火シャッターの閉鎖障害となる物品は置かれていないか。 ④非常用照明装置は正常に点灯するか。
その他 | ①建物周囲に放火されやすい物品が放置されていないか。 ②たばこの吸殻は適切に処理しているか。
（備考） 不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。
（凡例） ○：良 ×：不備あり △：即時改修
防火管理者確認